**ГЛАВА БУТАКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ЗНАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

17.08.2023 г. № 44 -П

с. Бутаково

**Об утверждении соглашения по**

**управлению системой теплоснабжения**

**на территории Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального**

**района Омской области**

В соответствии с ч. 4 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду»,Федеральным законом от 11.11.1994 № 68-ФЗ « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», приказом МЧС России от 08.07.2004 № 329 « Об утверждении критериев информации о чрезвычайных ситуациях», в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территории района, постановляю:

1.Утвердить соглашение соглашения по управлению системой теплоснабжения на территории Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2.Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.

Глава Э.М. Ахметов

Приложение № 1

к Постановлению Главы

Бутаковского сельского поселения

Знаменского муниципального района

Омской области

от 17.08.2023 г. № 44-П

**СОГЛАШЕНИЕ**

**по управлению системой теплоснабжения**

**на территории Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального**

**района Омской области**

**1.Вводные положения**

1.1.Настоящий Порядок управления системой теплоснабжения на территории Знаменского муниципального района Омской области (далее - порядок) разработан на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Правил оценки готовности к отопительному периоду утвержденными Приказом Министерства Энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. N 103.

1.2.Установить, что настоящий порядок применяется, для теплоснабжающих организаций (далее - ТО) осуществляющих свою деятельность в системе теплоснабжения на территории сельского поселения в соответствии с [правилами](consultantplus://offline/ref=86E6D10F3C0ECCA033E0172072B4EE017AE2136823AD1EA28B7D79723A0BE5200252CD8ACD39DF3A64t2G) организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

1.3. Стороны согласовали порядок взаимных действий по обеспечению функционирования системы теплоснабжения в границах Знаменского муниципального района Омской области от объектов теплоснабжения в соответствии с требованиями п. п. 5 и 6 ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" и иных нормативных документов.

1.4. Уполномоченные представители Сторон:

Глава Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области – Ахметов Эдуард Миначетдинович, Директор БУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования» - Анатолий Николаевич Грозный,

Директор МКУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения» Знаменского муниципального района – Николай Васильевич Белов.

1.5. Формы взаимодействия всех Сторон:

- совместные переговоры руководителей,

- совместные переговоры уполномоченных представителей;

- телефонные переговоры сотрудников;

- совместное решение оперативных задач отдельными сотрудниками или специализированными бригадами;

- отстаивание совместных интересов Сторон перед третьими лицами.

**2.Основные понятия, используемые в настоящем порядке**

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей).

);

**3. Обязанности и права сторон**

3.1. Обязанности ТО:

- содержание тепловых сетей, тепловых пунктов и других сооружений в работоспособном, технически исправном состоянии;

- использование тепловых сетей по прямому назначению;

- соблюдение режимов теплоснабжения по количеству и качеству тепловой энергии и теплоносителей, поддержание на границе эксплуатационной ответственности параметров теплоносителей в соответствии с договором теплоснабжения;

- соблюдение требований правил промышленной безопасности, охраны труда и промсанитарии, пожарной и экологической безопасности;

- соблюдение оперативно-диспетчерской дисциплины;

- обеспечение максимальной экономичности и надежности передачи и распределения тепловой энергии и теплоносителей, использование достижений научно-технического прогресса в целях повышения экономичности, надежности, безопасности, улучшения экологического состояния энергообъектов;

- выполнение технического обслуживания и ремонта на находящихся в ее ведении сетевых объектах теплоснабжения;

- организация систематического контроля (осмотров, технического освидетельствования) состояния оборудования, зданий и сооружений, определение ответственных за их техническое состояние и безопасную эксплуатацию лиц);

- контроль за использованием энергии и энергоносителей.

- выработка и подача в присоединенную сеть тепловой энергии;

- задание гидравлического и теплового режимов, включая давление в подающем и обратном трубопроводах, температуру сетевой воды в подающем трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха;

- выполнение технического обслуживания и ремонта на находящихся в его ведении объектах теплоснабжения.

**3.3. Совместные обязанности ТО и Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области:**

- разработка гидравлических и тепловых режимов и мероприятий, связанных с перспективным развитием системы коммунального теплоснабжения;

- разработка мероприятий по выходу из возможных аварийных ситуаций в системе теплоснабжения;

- разработка нормативных показателей тепловой сети по удельным расходам сетевой воды, электроэнергии и потерям тепловой энергии и теплоносителей;

- организация технического обслуживания и ремонта объектов теплоснабжения;

- обеспечение круглосуточного оперативного управления оборудованием;

- обеспечение соблюдения норм техники безопасности и пожарной безопасности;

- иметь правовые акты и нормативно-технические документы (правила, положения и инструкции), устанавливающие порядок ведения работ в теплоэнергетическом хозяйстве.

- выполнять предписания надзорных органов;

- обеспечивать проведение технического освидетельствования объектов теплоснабжения и тепловых сетей в установленные сроки;

- обеспечивать защиту энергообъектов от проникновения и несанкционированных действий посторонних лиц;

- информировать соответствующие органы об авариях или технологических нарушениях, происшедших на энергообъектах;

- осуществлять мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий и других нарушений;

- принимать участие в расследовании причин аварий, принимать меры по их устранению, профилактике и учету.

3.3.1 Любая из Сторон имеет право своевременно и оперативно получать от другой Стороны информацию о ходе выполнения всех обязательств по настоящему Соглашению и осуществлять контроль хода их выполнения.

**4. Взаимодействие диспетчерских служб ТО, Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области с ЕДДС муниципального района**

4.1. Каждая из Сторон по возможности должна иметь свою диспетчерскую службу, диспетчерский пункт или лицо ответственное за взаимодействие с ЕДДС муниципального района, положения в которых разрабатываются мероприятия взаимодействия служб с ЕДДС муниципального с учетом местных условий и утверждаются руководителями каждой из Сторон.

4.2. Порядок взаимодействия диспетчерских служб Сторон:

4.2.1. Диспетчер ТО во время прохождения отопительного периода круглосуточно должен находиться на диспетчерском пункте, в Администрации Знаменского муниципального района Омской области, Распоряжением Главы Знаменского муниципального района Омской области назначается ответственный (специалист СП), осуществляющий контроль и взаимодействие с диспетчерскими пунктами ТО, ЕДДС муниципального района диспетчерскую службу в районе ведет круглосуточно.

4.2.2. Оперативно-диспетчерский персонал, к которому относятся оперативный, оперативно-ремонтный персонал и оперативные руководители, должен вести безопасный, надежный и экономичный режим работы оборудования в соответствии с производственными и должностными инструкциями и оперативными распоряжениями вышестоящего оперативного персонала.

4.2.3. Диспетчер ТО имеет право кратковременно (не более чем на 2 часа) изменить график работы объекта теплоснабжения. Понижение температуры сетевой воды допускается до 10 градусов C по сравнению с утвержденным графиком.

4.2.4. Вывод оборудования и трубопроводов тепловых сетей и тепловых пунктов в ремонт должен оформляться плановой или экстренной заявкой, подаваемой в диспетчерскую службу всех из Сторон. На основании такой заявки Стороны принимают совместное решение о порядке и сроках проведения ремонта, ставят в известность ЕДДС муниципального района и уполномоченное лицо в Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

Ни один элемент оборудования: котельная, тепловая сеть не должны выводиться без разрешения диспетчера ТО, кроме случаев, явно угрожающих безопасности людей и сохранности оборудования, с постановкой в известность ЕДДС муниципального района и уполномоченное лицо в Администрации сельского поселения.

4.2.5. При необходимости немедленного отключения оборудование должно быть отключено оперативным персоналом энергообъекта, где установлено отключаемое оборудование, в соответствии с требованиями производственных инструкций с предварительным, если это возможно, или последующим уведомлением диспетчеров служб ТО, а также ЕДДС муниципального района и уполномоченное лицо в Администрации Бутаковского сельского поселения. После остановки оборудования оформляется срочная заявка с указанием причин и ориентировочного срока ремонта и заносится время начала ремонтных работ и окончания ремонтных работ в оперативные журналы диспетчерских служб всех сторон.

4.2.6. Разрешение на выключение или включение оборудования диспетчер ТО должен сообщить всем исполнителям накануне дня производства работ поставить в известность с указанием времени отключения, ЕДДС муниципального района и уполномоченное лицо в Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

Заявки на вывод оборудования из работы и резерва и переключение должны заноситься диспетчерами служб в журнал.

4.2.7. Независимо от разрешенной заявки вывод оборудования из работы и резерва, а также все виды испытаний должны проводиться после согласования дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района и уполномоченного лица в Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

4.2.8. Отключение тепловых пунктов для ремонта, испытаний и устранения дефектов в системах теплопотребления, а также включение тепловых пунктов должны производиться с разрешения диспетчера ТО и согласования дежурного диспетчера ЕДДС муниципального района и уполномоченного лица в Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области.

4.2.9. При нарушении режимов работы, повреждении оборудования, а также при возникновении пожара оперативно-диспетчерский персонал ТО

должен немедленно принять меры к восстановлению нормального режима работы или ликвидации аварийного положения и предотвращению развития аварии, а также сообщить о происшедшем соответствующему руководящему административно-техническому персоналу по утвержденному списку.

4.2.10. Порядок отдачи распоряжений.

Оперативное распоряжение вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала (ДС, ЕДДС) должно быть четким и кратким. Выслушав распоряжение, подчиненный оперативно-диспетчерский персонал должен дословно повторить текст распоряжения и получить подтверждение, что распоряжение понято правильно.

При оперативных переговорах энергооборудование, устройства защиты и автоматики должны называться полностью согласно установленным наименованиям. Отступления от технической терминологии и диспетчерских наименований не допускаются.

Распоряжения вышестоящего оперативно-диспетчерского персонала (ДС, ЕДДС) должны выполняться незамедлительно и точно.

Оперативно-диспетчерский персонал, отдав или получив распоряжение и разрешение, должен записать их в оперативный журнал.

4.2.11. Каждый работник из числа оперативно-диспетчерского персонала до начала рабочей смены должен принять ее от предыдущего работника, а после окончания работы сдать смену следующему по графику работнику.

Уход с дежурства без сдачи смены не допускается.

4.2.12. Оперативные и административно-технические руководители имеют право снять с рабочего места подчиненный им оперативно-диспетчерский персонал, не выполняющий свои обязанности, и произвести соответствующую замену или перераспределение обязанностей в смене. При этом делается запись в оперативном журнале или выпускается письменное распоряжение и уведомляется весь оперативно-диспетчерский персонал.

**5. Пуск, наладка оборудования, тепловых сетей, регулирование работы системы теплоснабжения, ликвидация аварийных ситуаций, проведение ремонтных работ.**

5.1. Заполнение тепловой сети водой и установление циркуляционного режима должны производиться Сторонами совместно до начала отопительного периода при плюсовых температурах наружного воздуха.

5.2. Котлы, котельное оборудование, трубопроводы тепловой сети заполняются представителями теплоснабжающей организации водой температурой не выше 30 градусов C, давлением, не превышающим статического давления заполняемой части тепловой сети более чем на 0,2 МПа (2 кгс/кв. см).

5.3. Заполнение распределительных сетей следует производить после заполнения водой магистральных трубопроводов, а ответвлений к потребителям - после заполнения распределительных сетей.

Заполнение распределительных сетей и ответвлений производится так же, как и основных магистральных трубопроводов.

5.4. Установление циркуляционного режима в магистральных трубопроводах следует осуществлять через концевые перемычки при открытых секционирующих задвижках и отключенных ответвлениях и системах теплопотребления.

5.5. После установления циркуляционного режима в трубопроводах, на которых имеются регуляторы давления, следует произвести их настройку для обеспечения заданных давлений в сети.

5.6. Установление циркуляционного режима в ответвлениях от основной магистрали следует производить через концевые перемычки на этих ответвлениях поочередным и медленным открытием головных задвижек ответвлений сначала на обратном, а затем на подающем трубопроводах.

Контроль за выполнением мероприятий по включению объекта теплоснабжения в присутствии уполномоченного лица от в Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области с постановкой в известность по окончанию работ вывода объекта теплоснабжения на режим работы в ЕДДС муниципального района.

5.7. Основными задачами диспетчерских служб Сторон при ликвидации технологических нарушений являются:

- предотвращение развития нарушений, исключение травмирования персонала и повреждения оборудования;

- быстрое восстановление теплоснабжения потребителей и нормальных параметров отпускаемой потребителям тепловой энергии;

- создание наиболее надежных схем и режима работы котельных и тепловых сетей в целом;

- выяснение состояния отключившегося и отключенного оборудования и при возможности включение его в работу и восстановление схемы работы объектов теплоснабжения и тепловых сетей, контроль и оперативное исполнение поставленных задач перед персоналом.

5.8. На каждом диспетчерском пункте Сторон должна быть местная инструкция по предотвращению и ликвидации технологических нарушений, которая составляется в соответствии с типовой инструкцией, и планы ликвидации технологических нарушений в тепловых сетях и источниках тепла.

5.9. Диспетчерскими службами Сторон должны быть согласованы документы, определяющие их взаимодействие с другими инженерными службами населенных пунктов при ликвидации технологических нарушений.

5.10. Приемка и сдача смены во время ликвидации технологических нарушений не допускаются. Пришедший на смену персонал используется по усмотрению лица, руководящего ликвидацией технологического нарушения. При затянувшейся ликвидации технологического нарушения в зависимости от его характера допускается сдача смены с разрешения начальника диспетчерской службы или руководства организации.

5.11. Для выполнения работ по ликвидации аварий и крупных повреждений в ТО должны быть созданы аварийно-восстановительные бригады (АВБ) из состава ремонтного персонала.

В оперативном отношении АВБ должны подчиняться диспетчеру Стороны (или эксплуатационного района), в административном - главному инженеру или руководителю предприятия при председателю РКЧС района.

5.12. Дежурство АВБ Сторон организуется круглосуточно, посменно на период прохождения отопительного периода.

5.13. Каждая Сторона утверждает инструкцию с оперативным планом действий при технологическом нарушении или аварии применительно к местным условиям, предусматривающим порядок отключения магистралей, ответвлений от них и абонентских сетей.

5.14.Все рабочие места оперативного персонала должны быть обеспечены инструкциями по ликвидации технологических нарушений, определяющими порядок действий персонала при технологических нарушениях.

5.15. Каждая Сторона самостоятельно организует плановый ремонт объектов, оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений. Такие планы доводятся до сведения другой Стороны. При необходимости выполнения совместных работ их порядок согласуется.

5.16. На все плановые виды ремонта основного оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений должны быть составлены перспективные и годовые графики. На вспомогательные оборудования составляются годовые и месячные графики ремонта, утверждаемые техническим руководителем Стороны.

Графики капитального и текущего ремонтов разрабатываются на основе результатов анализа выявленных дефектов, повреждений, периодических осмотров, испытаний, диагностики и ежегодных опрессовок.

5.17.Приемка оборудования, трубопроводов, зданий и сооружений из ремонта должна производиться комиссией, состав которой утверждается приказом Стороны. В состав комиссии включается компетентный представитель из Администрации Бутаковского сельского поселения 5.18.Каждая Сторона должна располагать запасными частями, материалами и обменным фондом узлов и оборудования для своевременного обеспечения запланированных объемов ремонта, при Администрации муниципального района создается резервный фонд запасных частей и материалов РКЧС.

**6. Ответственность сторон**

6.1. Стороны обязуются выполнять свои обязательства в полном объеме и в соответствии с условиями настоящего Соглашения. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Соглашению виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением.

6.2. В случае нарушения Стороной сроков исполнения своих обязательств по настоящему Соглашению руководители Сторон несут персональную ответственность, административную ответственность.

6.3. Эксплуатирующая Сторона, которая не в состоянии выполнять свои обязательства по настоящему Соглашению, незамедлительно, в течение 30 дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы информирует в Администрацию Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района в письменном виде о начале действия указанных обстоятельств.

**7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ**

7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента согласования его заинтересованными Сторонами и действует до исполнения Сторонами всех своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.2.вАдминистрацияБутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Соглашения в случае, если:

- БУ «Центр хозяйственного и материально-технического обеспечения учреждений в сфере образования», ЕДДС Администрации Бутаковского сельского поселения Знаменского муниципального района Омской области в течение 30 дней не выполняет свои диспетчерские обязанности.

7.3. Все споры и/или разногласия, связанные с настоящим Соглашением, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению считаются действительными, если они письменно оформлены и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.